Condições Especificas:

1- O poço deverá ser executado de acordo com a Norma de Construção de Poços Tubulares para Captação

de água subterrânea da ABNT.

2- Toda a perfuração será executada com equipamentos compatíveis e dentro das normas de segurança.

3- Toda a execução do poço será acompanhada por geólogo devidamente habilitado.

4- Após a perfuração e testes preliminares será solicitado num prazo de 30 (trinta) dias, junto ao DAEE a

outorga de uso do poço.

Projeto Hidrogeológico: José Luiz Nardachione

Habilitação: Geólogo CREA-SP 0601439360

Local e data: MANDURI (SP), 21 de Janeiro de 2020. _____________________________ Assinatura